……………………..., dnia ……………… r.

PROTOKÓŁ Z TESTU SPRAWNOŚCI

SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH (STAP)

Obiekt - …………………………………………………………………………………….

Adres - ……………………………………………………………………………………..

W teście uczestniczyli:

- ……………………………………..  - właściciel lub zarządca obiektu,

- ……………………………………. . - przedstawiciel operatora STAP

| Czas transmisji sygnału alarmu pożarowego (alarm II stopnia) do SKKP Piasecznie | PRÓBY |
| --- | --- |
|  | Etap I-1 | Etap I-2 | Etap II-1 | Etap II-2 | Etap III-1 | Etap III-2 |
|  | ROP | Czujka | ROP | Czujka | ROP | Czujka |
| Normalny tryb pracy | Tor radiowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Tor telefon. |  |  |  |  |  |  |
| Tylko torem radiowym |  |  |  |  |  |  |
| Tylko torem telefonicznym |  |  |  |  |  |  |

Sygnał uszkodzeniowy – sygnalizacja nastąpiła TAK / NIE*.

* niepotrzebne skreślić

Wymagania normatywne:

- dla toru specjalizowanego (radiowego) 		D = 10s, M = 20s

- dla toru telefonicznego ISDN				D = 10s, M = 60s

- dla toru telefonicznego PSTN (analogowego)		D = 60s, M = 120s

Uwaga: 	D - czas transmisji (opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego od chwili przekazania alarmu do UTASU)

M - maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji.

Wynik testu:  POZYTYWNY / Negatywny

UWAGI/ZALECENIA, INFORMACJE DODATKOWE:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków zespołu sprawdzającego:

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..